徐州生物工程职业技术学院泉山校区化粪池清掏询价公告（3次）

【徐生采（2025）xzsw1201】

一、概述

1、项目名称： 徐州生物工程职业技术学院泉山校区化粪池清掏

2、询价单位： 徐州生物工程职业技术学院

3、采购方式： 询价采购

4、采购需求：拟中标供应商根据采购单位的需求对的所有化粪池进行清掏，一年两清，暑假及寒假前5天至放假后4天泉山校内所有化粪池清掏，日常外溢化粪池24 小时内的及时清掏，清掏过程中如发现问题应及时告知我校，同时确保公厕内至化粪池污水管网不堵塞，化粪池周边无垃圾和污水外溢。同时，中标供应商按相关环保要求对化粪池污水、垃圾自行校外处置，严禁随意倾倒。

本项目采取一次招标三年沿用，一年一考核一签合同，合同期内价格不调整。

5、报价：吸污净化车每车不高于300 元/车；高压管道疏通不高于 30 元/米。（报价总价330元，吸污净化车每车报价占比总价80%；高压管道疏通报价占比总价20%）

6、付款方式：化粪池清掏费用每年结算一次。拟中标供应商结算时提供验收单和全额正式发票进行结算，甲方在收到完整资料后应在20工作日内将费用拨付。

二、资格要求

1、投标人须为在中华人民共和国境内注册成立，具有独立法人资格的企业；具有独立承担民事责任的能力；

2、营业执照经营范围至少包括“物业管理”、“居民日常生活服务、“水污染治理””、“化粪池清理”、“化粪池清掏”等大类。

3、吸污净化车车辆为交管部门审验合格的自有车辆。自有车辆要求：公司名下或者公司法人名下或者行政主管部门名下；罐体不低于5m³（不包含清水箱），带有高压水泵，自有车辆不少于3台。（需提供行驶证复印件、车辆照片）。

4、供应商参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

三、质量标准、验收及安全责任

1、质量标准：清掏后沉淀池最低处污水深度不超过10厘米，基本无残渣遗留；

2、验收：每次清掏工作完成后，在验收过程中如发现质量达不到合格标准，中标供应商应及时组织整改，直至达到相关要求为止，整改不增加费用，对学校造成的损失由拟中标单位承担。

3、安全责任：中标供应商严格按行业标准及要求进行作业，行驶过程中遵守交通规则，化粪池污水密封清运，出现抛洒滴漏及随意倾倒等不符合环保要求的行为而产生的后果一律由中标供应商负责，采购方不负任何与自身无关的安全责任。

四、询价报名

在本公告下方附件位置下载“报名确认函”，填写相应的报名单位信息，签字并加盖单位公章，在规定时间内将扫描件发至邮箱：xzswgzc@163.com，邮件主题填写：XXXX（项目名称）—XXXX（公司名称）。

五、询价文件提交

1.响应文件开始接收时间：2025年12月24日8:30（北京时间）

2.响应文件接收截止时间：2025年12月24日9：00（北京时间）

3.地点：徐州市西三环路297号，徐州生物工程职业技术学院国资处评标室（办公楼104）

4.询价文件要求：一本正本，二本副本。

六、开启

1.时间：2025年12月24日9：00（北京时间）

2.地点：徐州市西三环路297号，徐州生物工程职业技术学院 国资处评标室。

七、其他补充事宜

1.本项目不接受联合体参与采购活动，成交后不得转包或分包。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

八、联系方式

联系人：杜老师    0516-83628918

拟签订合同文本：

徐州生物工程职业技术学院

化粪池清掏及外运处置服务合同

甲方： 徐州生物工程职业技术学院

乙方：

为做好生物工程学院校内化粪池清掏外运处置工作，甲、乙双方在平等互利、友好协商的基础上，就甲方范围内化粪池清掏外运事宜，达成如下协议：

- 服务范围

泉山、云龙校内及泉山校区家属楼化粪池清掏外运

二、合同期限

2026年 1 月 1 日至2026年 12 月31日，本项目采取一次招标三年沿用，合同一年一签，合同期内价格不调整，按年度考核签订合同。

三、服务内容

（一）服务标准

1. 清掏后沉淀池最低处污水深度不超过10厘米，基本无残渣遗留。

2. 乙方校外处置化粪池污水、垃圾，处置要符合环保要求。乙方严格按行业标准及要求进行作业，行驶过程中遵守交通规则，化粪池污水密封清运，出现抛洒滴漏及随意倾倒等不符合环保要求的行为而产生的后果一律由中标供应商负责，采购方不负任何与自身无关的安全责任。

3. 达不到上述两条标准，乙方应及时组织整改，整改不增加费用，还应承担由此造成的经济损失。

（二）服务时间

1. 暑假及寒假前五天至放假后4天两校区内所有化粪池清掏；

2. 日常外溢化粪池24 小时内及时清掏，确保公厕内至化粪池污水管网不堵塞，化粪池周边无垃圾和污水外溢。

四、合同金额

合同期内，化粪池清理   元/每车（   m3）。高压管道疏通   元/米。

合同期内，费用每半年结算一次。乙方每次结算时提供甲方签字确认的清掏验收清单及全额发票。

五、甲方的权利和义务

1.甲方负责监督检查乙方的清理质量并组织验收。

2.甲方有权要求对未达到服务标准的服务进行整改。如整改不到位，有权对乙方进行处罚。

3. 甲方每年对乙方工作进行考核，考核分达到70分以上，方可继续履行合同。

六、乙方的权利和义务

1.合同期内，乙方须无条件的接受甲方的监督检查和整改要求。

2.乙方必须保质保量完成清掏清理外运及处置。

3.乙方在清理过程中，如给甲方环境造成破坏，乙方应当恢复原状。

4.乙方在作业过程中应做到安全、有序，自觉遵守甲方各项安全管理规章制度，确保安全行车，乙方人员在清理作业时，发生伤亡等安全事故，应由乙方承担全部责任，甲方不承担任何责任。

七、争议的解决

本协议未尽事宜，由甲、乙双方另行协商解决。协商不成时，双方同意提交甲方所在地人民法院解决。

本协议一式肆份，甲方叁份、乙方壹份，具有同等效力。

甲方：（签字盖章）                    乙方：（签字盖章）

签字：                                 签字：

年  月  日                      年  月   日

响 应 文 件

项目名称:

项目编号:

投标人名称：

投标人地址：

法人（或授权代理人）签章：

或单位盖章（鲜章）：

办公电话：

手机号码：

联系邮箱：

年  月  日

报名确认函

徐州生物工程职业技术学院：

我单位自愿参与贵校将于    年   月    日举行的         采购项目，现发函确认并做出以下承诺：

1、严格遵守国家法律法规及贵校关于招投标各项管理规定，如有违反，自愿接受相应处罚。

2、满足贵校对投标商（采购响应供应商）的各项要求。

3、在招标文件规定时间内及时交纳相关费用。

4、在招标文件规定的时间内，携带招标文件上要求的资质证书原件接受资质审查。

单位名称：

固定联系电话：

法人：

授权代表：

移动联系电话：

电子邮箱：

＿＿＿＿＿＿＿（单位公章）

年　　月　　日

报价表

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 价格（人民币/元） |
| --- | --- | --- |
| 徐州生物工程职业技术学院泉山校区化粪池清掏询价 | 吸污净化车每车 （80%） | /元（小写） /元（大写） |
|  | 高压管道疏通每米 （20%） | /元（小写） /元（大写） |
| 总价 | 小写： 元 大写： 元 |  |

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、总价报价大小写不一致以大写为准；

供应商(盖章)：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

健全的财务制度等书面声明（固定格式）

我公司参加贵方组织的采购活动，郑重声明：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；按照国家法律法规正常依法缴纳税收和社会保障资金，没有偷税、漏税行为，没有欠缴、漏缴行为；愿意如实提供相关证明材料。我方对以上声明负全部法律责任。

特此承诺。

法人（或授权代理人）签章或加盖公章：

年  月  日

履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（固定格式）

我公司参加贵方组织的采购活动，郑重声明：我公司已完全了解本采购文件中规定的技术要求和商务条款；我公司具有很好的厂家原厂产品支持、技术服务、产品调试、系统使用培训及原厂售后服务承诺保证；我公司具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

附：近3年近似项目业绩合同。

法人（或授权代理人）签章或加盖公章：

年  月  日

近3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（固定格式）

我单位及法人（或负责人）在参加（                     ）项目（项目编号：                  ）采购活动近3年在经营活动中没有重大违法记录。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明。

附：“信用查询记录”。

（查询渠道：“信用中国”网站；查询时间：本次公告发布之日至投标截止之日的任意时间；查询结果：采取网页打印形式（查询与打印内容应当清晰可辨），加盖单位公章。）

法人（或授权代理人）签章或加盖公章：

年  月  日

法人或负责人有效身份证明（固定格式）

致徐州生物工程职业技术学院：

我单位法人（或负责人）合法有效身份证复印件如下：

粘贴身份证复印件，反、正两面。

法人或负责人（必须本人签字或加盖私章）：

联系方式：

投标人单位公章（鲜章）

年  月  日

注:投标人参加投标，必须提供法人或负责人有效身份证明。法人或负责人授权其他人参加投标的，还必须同时提供“授权委托书”（ 法人或负责人本人参加投标不需要提供）。经法人或负责人本人签字或加盖私章，并同时加盖单位公章后生效。该证明为实质性响应内容。

授权委托书（固定格式）

致徐州生物工程职业技术学院：

兹委托        (联系方式：        )代表我单位参加徐州生物工程职业技术学院组织的       项目采购活动（项目编号:     ）。授权代理人为我单位正式在职职工（已按采购文件要求提供证明材料），有权在该项目采购活动中以我单位的名义签署“投标报价函”和“响应文件”等材料，负责采购质疑、澄清、解释、签订合同并执行一切与合同履行有关的事项。

授权代理人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我单位均予以承认；授权代理人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

法人或负责人（必须本人签字或加盖私章）：

投标人单位公章（鲜章）

年  月  日

授权代理人身份证复印件：

粘贴身份证复印件，反、正两面。

年   月   日

投标人声明及承诺（固定格式）

徐州生物工程职业技术学院：

本投标人响应徐州生物工程职业技术学院招投标办公室关于采购项目投标人资格条件的要求。

投标人郑重声明：本投标人明知且符合《中华人民共和国政府采购法》规定条件及招标文件明确的投标人资格条件，能够独立承担民事责任，自愿提交的文件证明资料均真实、合法、有效，能够诚实守信地履行投标人权利、义务。

投标人郑重承诺：本投标人对提交的资料文件的真实、合法性负责，如有虚假，承担一切法律责任；相关资格材料内容如有变动（包括名称变更、经营范围、年审记录等），将向徐州生物工程职业技术学院招投标办公室专门提出书面说明，如不提出，承担由此产生的一切后果及法律责任；本投标人完全响应采购项目的技术要求及商务条款，与采购项目实质性相符，并愿意承担可能产生的一切后果及法律责任；本投标人已知晓采购文件相关要求，愿意遵守相关规定。

特此声明

法人（或授权代理人）签章或加盖公章：

年  月  日

投标人安全服务承诺（固定格式）

我公司参加贵方组织的采购活动，郑重声明：我公司自觉遵守国家、上级主管部门和学校的有关规定，积极做好与项目相关的安全服务，预防和防止事故、案件的发生，保障学校财产和师生员工的生命安全。在参加该项目的采购活动中，执行以下承诺：

1、坚持“安全第一，预防为主”，遵守学校相关管理制度，遵守劳动纪律，听从指挥，自觉遵守各项安全操作规程，正确穿着、使用劳动防护用品，不违章操作，确保安全。

2、强化安全意识，加强相关人员的安全技术教育，做到持证上岗，按规定、按程序进行操作。

3、所有执行项目遵循双方约定的服务范围，对于可能造成危害的测试行为须获得承办单位的同意与认可，并在双方约定的可控范围内进行。在服务过程中，若发生极端情况，相关人员应会报警、会自救、会互救，立即上报进行解决。

4、保护学校财产，厉行节约，不以任何形式变卖、偷盗学校财产。

5、因我方提供的产品、施工、服务存在双方在验收过程中未发现的安全隐患而给学校造成损失的，我方承担一切责任。

6、本公司在服务中遵守承诺，如有违反，自愿接受处罚，并承担相应后果，负全部法律责任。

特此声明。

法人（或授权代理人）签章或加盖公章：

年  月  日