徐州生物工程职业技术学院艺体楼光伏采购及安装

竞争性磋商文件

【徐生采（2025）xzsw1203】

一、概述

1、项目名称： 徐州生物工程职业技术学院艺体楼光伏采购及安装

2、采购方式： 竞争性磋商

3、此项目为低压不并网型光伏系统，所带负载不小于15KW，发电量能够满足3-36V光伏专用300米LED灯带连续工作5小时以上。项目施工区域位于北苑食堂屋面，设备基础土建工程已经完成。

4、投标报价：不接受高于人民币5万元的投标报价。

投标报价包括但不限于产品价、税金、运费、安装调试、检验、保险、培训、售后服务、供应商的利润等全部费用。招标人不再支付报价以外的任何费用。供应商有漏报或不报的，采购人将视为有关费用已包括在本项目的报价中而不予支付。采购人不支付报价以外的任何费用。

二、采购需求

1、项目包括设备集成、深化设计、制造、供货、运输、装卸、安装、调试、设备运行培训及质保期内的维护等相关工作。

2、技术参数及相关要求见工程量清单及附件图纸，图纸中的要求只是设备的一些原则性规定，并不是完整的详尽的要求，投标人有责任对所提供的产品采用优质工艺，对材料设备设计、制造质量的先进性负责，并符合图纸的要求。投标人需到现场查看，同时按照图纸所列主要参数及规格，对相关参数进行复核，投标人必须提供深化设计图纸及建议方案作为今后项目实施或调整的依据。

3、整体项目要求在签订合同后20个日历天内完成安装、调试并交付学校确保正常使用。

4、售后服务要求：（1）自验收合格之日起总体质保期不少于贰年。（2）接到故障通知后2小时响应到达现场服务以及故障应急处理方案，12小时完成故障处理。

三、工程量清单：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 光伏部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 光伏组件 | 550Wp 单晶硅光伏组件 | 块 | 28 | 1.光伏板的峰值功率可调整，但总体负载不小于15KW。2.质保不少于30年。 |
| 2 | 光伏逆变器 | 15kW | 台 | 1 |  |
| 集电线路 |  |  |  |  |  |
| 1 | 光伏专用电缆 | PV1-F-1000VDC-1×4mm² | 米 | 225 | 米数为暂估，以现场为准 |
| 2 | 低压交流电缆 | ZRC-YJV22-0.6/1kV-3x10+2x16 | 米 | 30 | 逆变器出线（根据现场确定是否需要） |
| 储能部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 储能电池 |  | 台 | 1 | 1.磷酸铁锂储能电池，循环寿命≥6000次；2.满足光伏专用LED灯带（3*36V，长度300米）连续工作5小时以上。3.质保不少于3年 |
| 其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | LED灯带 | 3-36V，长度300米 | 米 | 1 |  |
| 2 | 配电柜 | 不锈钢，防雨 | 个 | 1 |  |
| 3 | 防雷接地系统 | 铜绞线BVR-1×6mm2 | 项 | 1 |  |
| 4 | 辅材（逆变器支架，消防灭火器（2个）电缆敷设直流电缆桥架、光伏镀锌铝镁支架、铝合金压块等） |  | 套 | 1 |  |
| 注：此材料表只作参考，不作为施工依据。施工时如有数量变化，以图纸和现场实测为准。 |  |  |  |  |  |

四、资格要求

1、供应商合法有效的法人的营业执照扫描件或法人证书扫描件；

2、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

3、财务状况报告，至少提供：

供应商的提交首次响应文件时间前6个月内任何日期的资产负债表和利润表月报表扫描件各一份；或供应商基本开户银行出具的有效的资信证明扫描件；或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的有效的投标担保函扫描件；或其2024年度经审计的财务报告扫描件；

4、供应商的提交首次响应文件时间前6个月内任何1月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件各一份；或依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明文件扫描件；

5、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6、供应商提交图纸深化的方案平面图。

五、符合条件（必须提供，否则响应无效）

1、《承诺书》（加盖供应商公章，格式见《磋商文件》附件）；

2、《磋商报价表》（加盖供应商公章，格式见《磋商文件》附件）；

3、分项价格表（具有标价的工程量清单与报价表）（加盖供应商公章，格式见《磋商文件》附件）；

4、授权委托书（后附授权委托书中受托人身份证原件的扫描件）（提供原件的扫描件，格式见《磋商文件》附件）；

5、偏离表（加盖供应商公章，格式见《磋商文件》附件）；

6、主要材料（设备）一览表（加盖供应商公章，格式见《磋商文件》附件）。

六、评审方法和评审标准

1、评审方法：综合评分法。

2、评审标准：详见《磋商文件》附件《评分细则》。

3、采购项目为非单一产品的，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，具体核心产品内容见本磋商文件《项目要求（采购需求）》。核心产品为两个及以上的，不同供应商所报的核心产品中有部分产品为同一品牌的，按照提供相同品牌产品处理。

多家供应商提供的核心产品品牌相同的作为一个供应商计算，以质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的供应商作为该品牌的供应商。

七、现场勘察

投标人统一进行场地勘察，未参加本次勘察视为自动放弃本次项目投标资格。不接受迟到的供应商勘探现场。

勘察时间：2025年12月30日下午15:00（北京时间）在徐州生物工程职业技术学院泉山校区后勤管理处集中签到、勘察；(未签到勘察现场的投标人视为无效投标）

勘察现场联系人：岳老师 15805219855

八、报名

1、时间：2025年12月25日至2026年1月5日17:00。

2、获取：在本公告下方附件位置直接下载，并请详细阅读询价文件。请供应商按照文件相关要求自行制作询价响应文件，密封后，按照规定的时间要求递送响应文件、参加询价等活动。

3、报名：在本公告下方附件位置下载“报名确认函”，填写相应的报名单位信息，签字并加盖单位公章，在规定时间内将扫描件发至邮箱：xzswgzc@163.com，邮件主题填写：XXXX（项目名称）—XXXX（公司名称）。

九、文件提交

1.响应文件开始接收时间：2026年1月6日8:30（北京时间）

2.响应文件接收截止时间：2026年1月6日9：00（北京时间）

3.地点：徐州市西三环路297号，徐州生物工程职业技术学院国资处评标室（办公楼104）

4.询价文件要求：一本正本，二本副本。

十、开启

1.时间：2026年1月6日9：00（北京时间）

2.地点：徐州市西三环路297号，徐州生物工程职业技术学院 国资处评标室（办公楼104）。

十一、其他补充事宜

1.本项目不接受联合体参与采购活动，成交后不得转包或分包。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

十二、联系方式

联系人：杜老师    0516-83628918

勘察现场联系人：岳老师 15805219855

附  件

- 评分细则

| 项 目 | 评 分 依 据 |
| --- | --- |
| 价格 (50分) | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×50 |
| 供应商业绩（4分） | 供应商自2022年1月1日（含，时间以竣工验收证明为准）以来承担过相同或类似工程的，响应文件中须同时提供合同扫描件和竣工验收证明材料作为业绩证明材料，每份得2分，最高得4分。 响应文件中提供上述证明材料扫描件并加盖供应商公章方为有效，未提供或提供不全视为不满足。 |
| 技术及服务响应（5分） | 依据响应文件中偏离表、现场踏勘委托书、深化的方案平面图等内容对竞争性文件《项目要求（采购需求）》满足程度进行评价。 完全满足的得5分，任意一项响应指标不满足或负偏离的，本项不得分。 |
| 所投主要材料性能与质量评价（15分） | 根据供应商响应文件所投入设备及所投主要材料的说明、检测报告、实样照片、产品品质（品牌）、质量等，从性能稳定性、质量可靠性等方面进行评价。 性能稳定性（5分）：性能稳定性高的得5分，性能稳定性较高的得3分，性能稳定性较差的得1分； 质量可靠性（10分）：质量可靠性高、配置合理的得10分，产品质量可靠性较高、配置较合理的得6分，质量可靠性程度较差、配置较差的得2分； 未提供不得分。本项最高得5分，最低不得分。 |
| 施工组织设计（21分） | 1、依据响应文件中的总体施工方案，对工程总体及重点部分施工方案及工艺方法进行评价。 合理性(3分)：合理得3分；较合理得2分；不太合理的得1分。 针对性（2分)：针对性强得2分；针对性一般的得1分，欠缺针对性的得0.5分。 未提供的不得分。最高得5分，最低不得分。 |
|  | 2、依据响应文件中的工期安排、施工进度计划和各阶段进度的保证措施进行进行评价。 合理性(2分)：合理得2分；较合理得1分；不太合理的得0.5分。 针对性（2分)：针对性强得2分；针对性一般的得1分，欠缺针对性的得0.5分。 未提供的不得分。最高得4分，最低不得分。 |
|  | 3、依据响应文件中的安全文明施工及环境保护措施以及质量保证措施等进行评价。 合理性(2分)：合理得2分；较合理得1分；不太合理的得0.5分。 针对性（2分)：针对性强得2分；针对性一般的得1分，欠缺针对性的得0.5分。 未提供的不得分。最高得4分，最低不得分。 |
|  | 4、依据响应文件中的项目管理班子的人员配备、素质及管理经验、机械设备、材料投入保证措施等进行评价。 合理性(2分)：合理得2分；较合理得1分；不太合理的得0.5分。 针对性（2分)：针对性强得2分；针对性一般的得1分，欠缺针对性的得0.5分。 未提供的不得分。最高得4分，最低不得分。 |
|  | 5、依据响应文件中的关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案进行评价。 合理性(2分)：合理得2分；较合理得1分；不太合理的得0.5分。 针对性（2分)：针对性强得2分；针对性一般的得1分，欠缺针对性的得0.5分。 未提供的不得分。最高得4分，最低不得分。 |
| 售后服务（5分） | 依据响应文件中的售后服务方案，包含缺陷责任期内和缺陷责任期满后的服务方案进行评价。 合理性(3分)：合理得3分；较合理得2分；不太合理的得1分。 针对性（2分)：针对性强得2分；针对性一般的得1分，欠缺针对性的得0.5分。 未提供的不得分。最高得5分，最低不得分。 |

说明：本项目采用综合评分法。

2、磋商报价表

项目编号：

本次为首次报价

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 徐州生物工程职业技术学院艺体楼光伏采购及安装项目 | 详见响应文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

供应商承诺：本报价（总价）为供应商本企业提供的施工。

报价说明：

1、报价应包括磋商文件所确定的招标范围内工程量清单所含的全部内容，以及为完成上述内容所需的全部费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

4、如最后报价未列明单价，则最后所报各项单价计算方法为：（最后报价/最初报价）*各项最初报价的单价。

供应商（供应商公章）

日期：  年  月  日

3、分项价格表

（具有标价的工程量清单与报价表）

本次为首次报价

项目编号：

项目名称：

按工程量清单报价

供应商（供应商公章）：

日期：  年  月  日

注：

1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以总价为准。

2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应。

3、供应商对以上数据的真实性负责。

4、主要材料（设备）一览表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 材料（设备）名称 | 品牌 | 规格、型号 | 产品生产厂家名称 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光伏组件 |  |  |  |  |  |
| 2 | 光伏逆变器 |  |  |  |  |  |
| 3 | 光伏专用电缆 |  |  |  |  |  |
| 4 | 低压交流电缆 |  |  |  |  |  |
| 5 | 储能电池 |  |  |  |  |  |
| 6 | LED灯带 |  |  |  |  |  |
| 7 | 配电柜 |  |  |  |  |  |
| 8 | 防雷接地系统 |  |  |  |  |  |
| 9 | ...... 供应商可自行添加 |  |  |  |  |  |

供应商（公章）：

日期： 年  月  日

注：

1、如果不提供《主要材料（设备）一览表》将视为没有实质性响应。

2、响应供应商对以上数据的真实性负责。

5、偏离表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 偏离内容 | 竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改）的要求 | 首次响应文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商的首次响应文件中的内容与竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受竞争性磋商文件的要求。

供应商（供应商公章）：

日期：  年  月  日

6、其他附件

响 应 文 件

项目名称:

项目编号:

投标人名称：

投标人地址：

法人（或授权代理人）签章：

或单位盖章（鲜章）：

办公电话：

手机号码：

联系邮箱：

年  月  日

报名确认函

徐州生物工程职业技术学院：

我单位自愿参与贵校将于    年     月      日举行的         采购项目，现发函确认并做出以下承诺：

1、严格遵守国家法律法规及贵校关于招投标各项管理规定，如有违反，自愿接受相应处罚。

2、满足贵校对投标商（采购响应供应商）的各项要求。

3、在招标文件规定时间内及时交纳相关费用。

4、在招标文件规定的时间内，携带招标文件上要求的资质证书原件接受资质审查。

单位名称：

固定联系电话：

法人：

授权代表：

移动联系电话：

电子邮箱：

＿＿＿＿＿＿＿（单位公章）

年　　月　　日

法人或负责人有效身份证明（固定格式）

致徐州生物工程职业技术学院：

我单位法人（或负责人）合法有效身份证复印件如下：

粘贴身份证复印件，反、正两面。

法人或负责人（必须本人签字或加盖私章）：

联系方式：

投标人单位公章（鲜章）

年  月  日

注:投标人参加投标，必须提供法人或负责人有效身份证明。法人或负责人授权其他人参加投标的，还必须同时提供“授权委托书”（ 法人或负责人本人参加投标不需要提供）。经法人或负责人本人签字或加盖私章，并同时加盖单位公章后生效。该证明为实质性响应内容。

授权委托书（固定格式）

致徐州生物工程职业技术学院：

兹委托        (联系方式：        )代表我单位参加徐州生物工程职业技术学院组织的       项目采购活动（项目编号:     ）。授权代理人为我单位正式在职职工（已按采购文件要求提供证明材料），有权在该项目采购活动中以我单位的名义签署“投标报价函”和“响应文件”等材料，负责采购质疑、澄清、解释、签订合同并执行一切与合同履行有关的事项。

授权代理人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我单位均予以承认；授权代理人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

法人或负责人（必须本人签字或加盖私章）：

投标人单位公章（鲜章）

年  月  日

授权代理人身份证复印件：

粘贴身份证复印件，反、正两面。

年   月   日

投标人声明及承诺（固定格式）

徐州生物工程职业技术学院：

本投标人响应徐州生物工程职业技术学院招投标办公室关于采购项目投标人资格条件的要求。

投标人郑重声明：本投标人明知且符合《中华人民共和国政府采购法》规定条件及招标文件明确的投标人资格条件，能够独立承担民事责任，自愿提交的文件证明资料均真实、合法、有效，能够诚实守信地履行投标人权利、义务。

投标人郑重承诺：本投标人对提交的资料文件的真实、合法性负责，如有虚假，承担一切法律责任；相关资格材料内容如有变动（包括名称变更、经营范围、年审记录等），将向徐州生物工程职业技术学院招投标办公室专门提出书面说明，如不提出，承担由此产生的一切后果及法律责任；本投标人完全响应采购项目的技术要求及商务条款，与采购项目实质性相符，并愿意承担可能产生的一切后果及法律责任；本投标人已知晓采购文件相关要求，愿意遵守相关规定。

特此声明

法人（或授权代理人）签章或加盖公章：

年  月  日

投标人安全服务承诺（固定格式）

我公司参加贵方组织的采购活动，郑重声明：我公司自觉遵守国家、上级主管部门和学校的有关规定，积极做好与项目相关的安全服务，预防和防止事故、案件的发生，保障学校财产和师生员工的生命安全。在参加该项目的采购活动中，执行以下承诺：

1、坚持“安全第一，预防为主”，遵守学校相关管理制度，遵守劳动纪律，听从指挥，自觉遵守各项安全操作规程，正确穿着、使用劳动防护用品，不违章操作，确保安全。

2、强化安全意识，加强相关人员的安全技术教育，做到持证上岗，按规定、按程序进行操作。

3、所有执行项目遵循双方约定的服务范围，对于可能造成危害的测试行为须获得承办单位的同意与认可，并在双方约定的可控范围内进行。在服务过程中，若发生极端情况，相关人员应会报警、会自救、会互救，立即上报进行解决。

4、保护学校财产，厉行节约，不以任何形式变卖、偷盗学校财产。

5、因我方提供的产品、施工、服务存在双方在验收过程中未发现的安全隐患而给学校造成损失的，我方承担一切责任。

6、本公司在服务中遵守承诺，如有违反，自愿接受处罚，并承担相应后果，负全部法律责任。

特此声明。

法人（或授权代理人）签章或加盖公章：

年  月  日

拟签订合同文本：

项目名称：徐州生物工程职业技术学院艺体楼光伏采购及安装

项目编号：徐生采（2025）xzsw1203

施

工

合

同

采  购  人：徐州生物工程职业技术学院

成交供应商：

合同签订日期：   年   月   日

甲方：徐州生物工程职业技术学院

乙方：

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》，按照本项目成交通知书及采购文件，按照平等、自愿的原则，经友好协商，签订本采购合同。

一、工程名称：徐州生物工程职业技术学院艺体楼光伏采购及安装

二、工程要求：

1、详见竞争性磋商文件（项目编号：徐生采（2025）xzsw1203）

2、乙方《磋商报价表》（详见乙方的响应文件[项目编号：徐生采（2025）xzsw1203

三、设备、材料供应：

| 序号 | 材料（设备）名称 | 品牌 | 规格、型号 | 产品生产厂家名称 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光伏组件 |  |  |  |  |  |
| 2 | 光伏逆变器 |  |  |  |  |  |
| 3 | 光伏专用电缆 |  |  |  |  |  |
| 4 | 低压交流电缆 |  |  |  |  |  |
| 5 | 储能电池 |  |  |  |  |  |
| 6 | LED灯带 |  |  |  |  |  |
| 7 | 配电柜 |  |  |  |  |  |
| 8 | 防雷接地系统 |  |  |  |  |  |
| 9 | ...... |  |  |  |  |  |

# 四、合同总金额（成交价含税     %）￥              （大写）：                。

# 包括但不限于产品价、税金、运费、安装调试、检验、保险、培训、售后服务、供应商的利润等全部费用。招标人不再支付报价以外的任何费用。

# 五、工期及施工场地

1、工期：自成交公告发出之日起20日历天内完成。

2.1由于甲方原因导致的工期延误 ,工期可相应顺延。甲方的延误仅顺延工期, 合同工期作相应调整,材料差价调整按合同相应条款执行（不可抗力原因除外），乙方不得提出任何其他补偿或索赔费用。

2.2由于承包人原因，导致实际进度与发包人要求的进度计划不符，逾期竣工违约金的计算方法为：每延误一天，由承包人向发包人按1000元/天支付违约金，发包人有权要求承包人采取任何补救措施来弥补该工期延误，由此增加的费用由承包人承担。承包人无措施或无法按工期完工或质量无法达到合同要求的，发包人有权对部分分项工程指定第三方施工，承包人必须无条件服从和配合；此分项工程费用由发包人按实际发生费用从承包人的工程款中扣除，并加收10%的管理费；当累计完成工程量不足计划进度的70%时，可认为承包人无能力按期履行合同，发包人有权解除合同，并要求承包人支付2万元的违约金，承包人无条件退场。

3、施工场地：  徐州生物工程职业技术学院北苑食堂

# 六、质量标准

1、工程质量标准：合格，符合现行国家有关验收合格标准。

2、材料质量要求：符合国际现行的产品标准规定，并附有出厂合格证明，严禁使用不合格和过期材料和附件。无论发包人是否进行并通过了各项验收，均不解除承包人对自己承包的工程的质量所负责任。无论工程材料是由承包人自行供应或是由发包人指定的供应商供应，均不解除承包人所负的工程全面质量的责任，承包人应该对各种材料按规范进行检查，拒绝不符合要求的材料用于工程。由于承包人的原因，出现不合格材料用于工程的情况，由承包人承担应有的责任。

# 七、甲、乙方工地代表

1、甲方工地代表：         。

甲方工地代表检查、监督、协助乙方相应工作，以及对乙方履行合同情况的监督检查。

2、乙方工地代表：       。乙方的项目经理为：       ，该项目经理在本项目“竣工验收完成”前不得担任其他项目的项目经理。

乙方必须至少配备一名安全员。

# 八、竣工验收与付款方式

1、竣工验收：

1.1乙方完工后提出竣工验收，甲方须在   日内组织有关人员进行验收，在竣工验收前，乙方应按国家工程竣工验收的有关规定，提供完整的竣工资料（包括竣工图纸）和竣工验收书一式两份。验收合格后，即为竣工验收完成。最终竣工结算价格不得高于预算控制价。

1.2工程竣工验收通过，乙方送交竣工验收书的日期为实际竣工日期。工程按甲方要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。

1.3 质保期

（1）整体质保为2年；

（2）储能电池为3年；

（3）光伏组件为30年。

2、付款方式：

此项目为固定总价合同。工程竣工验收合格且竣工资料按要求报送后支付至合同价的97%，余款3%质保期满后无息付清。

卖方需提交的支付文件包括：卖方出具的全额正式发票。

所有款项支付需按发包人要求，提供发票并按发包人规定程序审签。

九、解除合同

出现下列情形之一，甲方可以解除合同，并要求乙方赔偿损失：乙方将本项目部分或全部转包给他人；

# 十、合同纠纷处理方式

在履行合同过程中产生争议时，应通过友好协商解决，若协商不成可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

# 十一、其他

# 采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

# 十二、合同生效和份数

1、本合同自双方加盖公章后生效；

2、合同一式伍份，具有同等法律效力，甲方叁份，乙方贰份。

（以下无正文）

甲方（盖章）：徐州生物工程职业技术学院    乙方（盖章）：

法定代表人：

授权代表人：                             授权代表人：

地  址：

地  址：                                邮  编：

邮  编：221006                          电  话：

电  话：0516-83628918                   开户银行及账号：

签订日期 ：                             签订日期 ：