徐州生物工程职业技术学院

蓄水池及泵房改造配套设施建设项目竞争性谈判文件

项目编号【徐生采（2026）xzsw0601】

一、项目概况

- 项目名称：徐州生物工程职业技术学院蓄水池及泵房改造配套设

施建设项目

- 采购人：徐州生物工程职业技术学院

- 项目地点：徐州生物工程职业技术学院泉山校区

- 最高限价：人民币 150000.00 元（大写：壹拾伍万元整），响应报价超过最高限价的视为无效响应; 投标报价包括但不限于产品价、税金、运费、安装调试、检验、保险、培训、售后服务、供应商的利润等全部费用。招标人不再支付报价以外的任何费用。

- 采购内容：包含蓄水池及南泵房拆除、地上不锈钢水箱新建、紫外线消毒设备安装、遮阳棚新建与改建、实心砖墙砌筑、场地平整硬化等全部工程内容，以及设备供货、运输、安装调试、验收交付、质保期服务等全部工作

- 工期要求：合同签订后 30 日历天内完成全部施工、设备安装调试及验收交付

- 质量要求：符合国家现行工程施工质量验收规范、《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》（GB/T 17219-2025）、《二次供水设施卫生规范》（GB17051-2025）等相关标准，一次性验收合格。

8. 集中现场踏勘要求：了解周边原有建筑、设施，事先视察工地，充分了解工程位置、邻近建筑物、工地情况，通路、储存空间、起卸限制、及任何其它足以影响报价之情况，供应商须按接收工地日的现况，接收工地及自费清理任何遗留在工地上之废物，施工过程中因工地特殊情况而引起二次搬运、安全防护等。供应商在响应报价时应考虑这样因素，并在响应报价中予以考虑，采购人不接受供应商关于此类费用的任何诉讼或索赔。

    - 踏勘现场联系人：李老师，联系方式：13952160353。

    - 踏勘现场时间：2026年6月4日  15:00

    - 踏勘现场地点：徐州生物工程职业技术学院泉山校区

    - 该项目需现场踏勘，投标文件附学校的现场踏勘书；学校组织供应商统一进行场地踏勘，未参加本次踏勘视为自动放弃本次项目投标资格。不接受迟到的供应商勘探现场。

二、供应商资格要求

1. 具有独立承担民事责任的能力，提供有效的营业执照副本复印件；

2. 具备建筑工程施工总承包三级及以上资质，同时具备有效的安全生产许可证；

3. 所投核心设备（紫外线消毒装置、不锈钢水箱）必须完全满足本文件采购需求的品牌、技术参数要求，提供设备厂家针对本项目的专项授权书、涉水产品卫生许可批件、符合国家规范的检测报告；

4. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供距开标时间6个月内任意1月份的财务状况报告（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供），或其银行出具的资信证书（开标前六个月内）；

5. 有依法缴纳社会保障资金的良好记录，提供距开标时间6个月内任意1月份的依法缴纳社会保障资金的凭据；

6. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关证明材料复印件（加盖公章）；

7. 投标人参加招标采购活动前3年内（成立时间不足三年的、自成立时间起）在经营活动中没有重大违法和失信记录的书面声明;

8. 投标人未被“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，投标人可以在投标文件中提供“信用中国”网站查询截图，评标时，采购人在“信用中国”网站及政府采购官网核查后方为有效，查询结果截图留存。

9.  本项目不接受联合体响应，不允许转包、分包。

三、工程施工内容

- 拆除工程：蓄水池和南泵房及设备管路的全部拆除、清运及场地清理；

- 水箱工程：在原蓄水池位置新建 80 立方米地上不锈钢水箱 1 个，配套加装消毒设备 1 套；

- 遮阳棚工程：新建遮阳棚 1 个、改建原有遮阳棚 1 个；

- 砌体工程：泵房南侧新建东西走向实心砖墙，规格 22.8m*2.5m  *0.24m；

- 场地工程：平整硬化场地 273.92 平方米，符合国家相关规范。

- 具体施工清单以公告附件清单为准。

四、核心设备技术参数及要求

（一）紫外线消毒装置

- 核心参数：过流式设计，有效剂量≥40mJ/cm²（253.7nm）；配置在线紫外强度监测功能，监测阈值≥70μW/cm²，配套异常报警功能；具备机械 / 超声波自动清洗功能；腔体材质采用 SUS304 食品级不锈钢；

- 合规要求：必须提供涉水产品卫生许可批件、符合 GB17051-2025、GB/T17219-2025 标准的第三方检测报告；

- 推荐品牌：安力斯（ONYXX，北京）EXPro/KLUV 系列、威派格（WPG）WUM 型、麒麟尤孚（BJUFLO，北京）UVDA 系列及以上品牌。

（二）不锈钢水箱

- 核心参数：SUS304 2B 食品级不锈钢材质，底板厚度≥2.5mm，侧板厚度≥2.0mm；密闭不透光设计，人孔采用双人双锁结构，溢流管配置防倒灌装置，预留水位、浊度、余氯监测接口；

- 合规要求：必须提供涉水产品卫生许可批件、符合 GB/T17219-2025 标准的第三方检测报告、GB17051-2025 合规证明；

- 推荐品牌：上海熊猫、济南华普、盐城华祥及以上品牌。

（三）其他要求

- 本项目所有涉水设施、设备、材料均需符合 GB/T 17219-2025 标准要求，提供对应的涉水产品卫生许可批件；

- 所有设备、材料均为全新、原装正品，符合国家相关质量标准，无翻新、假冒伪劣产品；

- 设备安装调试完成后，需配合采购人完成水质检测，检测结果符合国家生活饮用水相关标准，方可通过验收。

五、验收标准及售后服务

- 工程验收：按《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）等国家现行规范执行，一次性验收合格；

- 设备验收：设备到货后，采购人对设备品牌、规格型号、数量、资质文件进行开箱验收，验收合格后方可安装；安装调试完成后，对设备运行参数、功能、水质检测结果进行验收，全部符合采购需求及国家规范的，方可通过最终验收；

- 验收资料：成交供应商需提供完整的竣工资料、设备技术资料、合格证、检测报告、批件复印件、操作手册等，一式 2 份移交采购人。

4. 整体工程质保期 2 年，质保期自最终验收合格之日起计算；

5. 质保期内，提供 7*24 小时应急响应服务，接到采购人维修通知后，2 小时内响应，24 小时内到达现场处理，免费维修、更换故障配件，确保设备正常运行；

6. 质保期满后，提供终身维修服务，仅收取合理的配件成本费，不得额外收取服务费。

六、获取采购文件及报名

1.时间：2026年6月1日至2026年6月7日17:00（北京时间）

2.获取：在本公告下方附件位置直接下载，并请详细阅读文件。请供应商按照文件相关要求自行制作响应文件，密封后，按照规定的时间要求递送响应文件、参加采购活动。

3.报名：在本公告下方附件位置下载“报名确认函”，填写相应的报名单位信息，签字并加盖单位公章，在规定时间内将扫描件发至邮箱：xzswgzc@163.com，邮件主题填写：XXXX（项目名称）—XXXX（公司名称）。

七、响应文件提交

1.响应文件开始接收时间：2026年6月9日9：00（北京时间）

2.响应文件接收截止时间：2026年6月9日9：30（北京时间）

3.地点：徐州市西三环路297号，徐州生物工程职业技术学院（泉山校区）国资处评标室（办公楼104）

4.文件要求：一本正本，二本副本

5.投标文件组成：

（1）响应函及报价一览表；

（2）法定代表人身份证明、授权委托书；

（3）分项报价明细表；

（4）技术参数响应表；

（5）核心设备技术参数、使用品牌，格式自拟。

（6）技术参数响应表；

（7）相关资质、资格证明文件；

（7）施工组织设计方案；

（8）设备供货、安装调试方案；

（9）质量保障、安全文明施工措施；

（10）售后服务及质保期承诺；

（11）供应商认为需要提供的其他资料。

包括但不限于投标函、法人授权委托书、企业资质证书复印件、技术方案、服务承诺书、报价单、近半年任意一月份财务状况报告、相关业绩证明材料等

6.密封与标记：所有投标文件需密封并在封口处加盖投标人公章，注明项目名称及投标人名称

7.本项目不接受联合体参与采购活动，成交后不得转包或分包。

8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

八、开启

1.时间：2026年6月9日9:30（北京时间）

2.地点：徐州市西三环路297号，徐州生物工程职业技术学院 （泉山校区）国资处评标室（办公楼104）。

九、联系方式

联系人：杜老师     电话0516-83628918

拟签订合同文本

项目名称：徐州生物工程职业技术学院蓄水池及泵房改造配套设施建设项目

项目编号：徐生采（2026）xzsw0601

施

工

合

同

采  购  人：徐州生物工程职业技术学院

成交供应商：

合同签订日期：   年   月   日

甲方：徐州生物工程职业技术学院

乙方：

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》，按照本项目成交通知书及采购文件，按照平等、自愿的原则，经友好协商，签订本采购合同。

一、工程名称：南苑水泵房改造工程

二、工程要求：

1.工程内容：工程量清单所含全部内容。

2.工程承包范围：具体详见工程量清单及施工图所含全部内容。

三、设备、材料供应：包工包料。

- 合同总金额（税率9%）（成交价）￥        大写）：         元整。

- 工期及施工场地

1.工期：自实际开工日起  30  日历天内完成。由于以下原因造成工期延误，经甲方代表确认，工期相应顺延：

2.工期延误：

2.1由于甲方原因导致的工期延误 ,工期可相应顺延。甲方的延误仅顺延工期, 合同工期作相应调整,材料差价调整按合同相应条款执行（不可抗力原因除外），乙方不得提出任何其他补偿或索赔费用。

2.2由于承包人原因，导致实际进度与发包人要求的进度计划不符，逾期竣工违约金的计算方法为：每延误一天，由承包人向发包人按1000元/天支付违约金，发包人有权要求承包人采取任何补救措施来弥补该工期延误，由此增加的费用由承包人承担。承包人无措施或无法按工期完工或质量无法达到合同要求的，发包人有权对部分分项工程指定第三方施工，承包人必须无条件服从和配合；此分项工程费用由发包人按实际发生费用从承包人的工程款中扣除，并加收10%的管理费；当累计完成工程量不足计划进度的70%时，可认为承包人无能力按期履行合同，发包人有权解除合同，并要求承包人支付2万元的违约金，承包人无条件退场。

3.施工场地：  徐州生物工程职业技术学院

# 六、质量标准

按国家和相关部门现行质量标准和工程施工设计要求施工，本工程必须达到质量评定合格等级；并必须配合甲方对本工程的创优要求。在施工过程中随时配合甲方、业主和监理单位的质量、安全检查工作，存在的问题应及时整改。

# 七、甲、乙方工地代表

1.甲方工地代表：        。

甲方工地代表检查、监督、协助乙方相应工作，以及对乙方履行合同情况的监督检查。

2.乙方的项目经理为：      ，该项目经理在本项目“竣工验收完成”前不得担任其他项目的项目经理。

乙方必须至少配备一名安全员。

# 八、甲、乙方义务

1.甲方义务：

1.1施工场地已具备开工条件。

1.2按合同约定按时支付工程款。

2.乙方义务：

2.1乙方派驻工地代表。

2.2完成承包范围内的施工图设计，并保证质量。

2.3乙方在合同签订后三天应向甲方提交总进度计划，经甲方批准后执行。

2.4在竣工验收交付甲方使用前，乙方应负责所承包范围内已完成的成品和半成品的保护，如有损坏、丢失，责任由乙方承担。

2.5乙方应严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定，并承担由乙方自身原因产生的一切责任。

2.6乙方必须做到服从甲方的管理，遵守甲方的一切规章制度；文明施工，安全施工、施工中发生的安全责任事故由乙方负责。发生重大伤亡事故，乙方应按规定立即上报有关部门并通知甲方代表。

2.7在质量保证期内，乙方应提供免费的技术支持和服务。

2.8乙方使用甲方提供的设施和物品属于甲方的财产，在合同完成或者中止时，应当将其设施和剩余的物品库存清单提交给甲方，并且要及时向甲方移交此类设施和物品。

2.9在合同期内以及合同终止后，乙方不得泄露与本项目、本工程以及本合同业有关的任何资料。

2.10 施工用水、电费，由乙方支付。

# 九、质量与检验

1.乙方须严格按照本工程工程量清单等技术资料和国家有关的施工技术规范、规程、质量检验评定标准、施工方案等文件组织施工。工程竣工时，按以上有关技术资料、规范、标准进行验收；

2.工程质量须达到国家颁布的工程施工验收规范和质量检验“合格” 标准；

# 3.所有检测费用包括在响应报价中。

# 十、工程变更

1.设计变更需有设计部门的设计变更通知单；建设方提出的变更，应有甲方工程联系单，并经发包人现场负责人签字并由发包人单位盖章确认。

2.现场签证必须有相关原始记录和图片等佐证材料，并经甲方现场负责人、项目负责人共同签字确认方可有效。签证单必须连续编号，无编号的签证不予结算。

3.乙方不得擅自设计进行变更，因乙方自身原因导致的工程变更，建设方将2倍扣除相应部分的工程费用，且乙方无权要求追加合同价款，并承担由此给甲方带来的一切损失。

4.因工程设计、使用需求和甲方要求而引起的变更，甲方下达建设单位工程联系单或通知单后，乙方必须无条件予以配合完成相应的工程施工。

十一、工程造价

乙方《谈判报价表》（详见乙方的响应文件[项目编号：（2026）XZSW0503 ）计价原则：

乙方须根据江苏省相关文件规定、现行标准计价，负责购买农民工工伤保险。合同期间，如遇国家或江苏省政策性调整，则双方须按最新政策规定执行。

# 十二、竣工验收与付款方式

1.竣工验收：

1.1乙方完工后提出竣工验收，甲方须尽快组织有关人员进行验收，在竣工验收前，乙方应按国家工程竣工验收的有关规定，提供完整的竣工资料（包括竣工图纸）和竣工验收书一式两份。验收合格后，即为竣工验收完成。最终竣工结算价格不得高于预算控制价。

1.2工程竣工验收通过，乙方送交竣工验收书的日期为实际竣工日期。工程按甲方要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。

2.付款方式：

工程竣工验收合格后支付至合同价的80%，竣工资料和竣工结算按要求报送，经审计后付至结算价的97%，余款3%质保期满后无息付清。卖方需提交的支付文件包括：卖方出具的全额正式发票。

所有款项支付需按发包人要求，提供发票并按发包人规定程序审签。

十三、质量保证服务

1.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年。电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为2年；其他工程2年。（自工程竣工验收合格后算起）。

建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。

本项目质保期从竣工验收合格之日起算。

2.保修期内乙方的维修或维护响应时间不得超过  2  小时。

3.文明施工

（1）乙方施工过程中按当地有关主管部门的规定办理相关手续，并承担相应费用，同时以书面形式通知甲方，承担施工过程中因自身原因造成的罚款。

（2）乙方应遵守环境保护和清洁卫生方面的法律、法规、规定以及甲方的相关规定，所发生的费用由乙方承担。

（3）乙方不得将施工范围内的垃圾搬运或投放至施工范围外的其他场地上，一旦发生且乙方不清理或清理不干净，甲方有权委托其它单位或个人清理，所产生的一切费用由乙方承担，甲方在工程款支付时在乙方的工程款中按所发生的费用双倍扣还。

（4）乙方在竣工验收前应将施工场地范围内的垃圾、杂物等清理干净，并及时清除出施工现场，不得弃置在甲方区域范围内。如乙方不清理或清理不干净，甲方有权委托其它单位或个人清理，所产生的一切费用由乙方承担，发包人在工程款结算时在乙方的工程款中按所发生的费用双倍扣还。

（5）文明施工相关法律、标准、规范和政策的其他要求。

4.关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：含在合同工程款中支付。

十四、施工人员的相关条款

1.关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：响应文件中明确的项目负责人必须常驻施工现场，要求其本人每周不少于6日、每天不少于8小时在本工程现场工作。

2.项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：响应文件中明确的项目负责人必须常驻施工现场，要求其本人每周不少于 6 日、每天不少于 8 小时在本工程现场工作。特殊情况下需离开时必须事先得到甲方同意。并遵守甲方考勤、考核制度，凡无故缺勤或不在岗履职的，每人每次支付违约金500元；上述情形若发生3次以上（含3次）时，违约金加倍。

3.乙方擅自更换项目负责人的违约责任：响应文件中明确的项目负责人，不得擅自变更。如需变更须经甲方书面同意，同时乙方承担0.1万违约金。乙方擅自变更的，应当向甲方支付0.2万元违约金，所有已施工部分不予结算，无条件退场，已签订的施工合同自动终止。

4.乙方无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：应当向甲方支付0.2万元违约金，经甲方通知仍不整改的，乙方同意甲方终止合同。

5.乙方无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：乙方项目管理机构及施工现场人员不称职造成工程质量、安全管理、进度管理、文明管理明显无法达到原定计划标准时，甲方有权要求承包人在 7 日内撤换或调整其认为不称职的项目管理机构及施工现场人员，乙方无正当理由拒绝撤换项目管理机构及施工现场人员的，自乙方接收甲方书面通知之日起，每延迟更换一天，应当向甲方支付1000 元/人的违约金，直至将项目管理机构及施工现场人员按照谈判文件及本合同要求的称职人员之日止。乙方无正当理由拒绝更换的，甲方有权终止合同，并追究由此给甲方造成的一切损失。

6.乙方擅自更换主要施工管理人员的违约责任：不得擅自变更，乙方在开工时或施工过程中不论任何原因变更项目管理机构及施工现场人员的，乙方承担每人次0.2万元的违约金，且甲方有权单方解除合同，并追究由此给甲方造成的一切损失。

十五、工程其他要求

1.本工程所用材料（包括但不限于板材、油漆、涂料等材料）必须采用环保产品，满足国家关于环保方面的强制性标准要求，严格执行《室内装饰装修材料有害物含量》规定。

2.本工程所有建筑垃圾外运均由施工方自行处理，外运运距及垃圾处理地、外运涉及的城管、渣土、路政等均由施工方自行处理，投标报价不调整。

3.本工程所有拆除工程及隐蔽工程需经监理及甲方现场管理人员共同确认，并对拆除工程量进行测量做好原始记录后方可进行，否则竣工结算时不予计量结算。

4.本工程为改造工程，包括但不限于屋面、外墙（含外窗）、内墙、卫生间、地面及雨水内排系统（含埋地管道的维修、疏通、更换，确保排水顺畅）的防渗漏、疏通等改造施工，质量保证及保修范围包括但不限于上述改造部位及毗邻、毗连部位的渗漏、疏通等方面，确保房屋使用安全、使用功能无障碍。

5.本项目施工采用的砂浆（含抹灰砂浆、砌筑砂浆）均为预拌砂浆，混凝土为商品混凝土，均不得现场搅拌。施工中发现现场搅拌的，核减相应清单子目综合单价的1/2。

6.本项目施工过程中，乙方应对施工区域、施工毗邻区域及学校校内相关路面等进行保护，不得损坏和污染，因施工造成损坏、污染的，乙方须及时修复并恢复原貌。否则，发包人有权，委托第三方修复，相关费用直接从工程款中扣除。

7.本项目严格按照谈判文件要求及国家、省、市相关文件、规范、工程建设强制性标准要求组织生产和安装，并达到合格标准。

因乙方自身原因，对同一分项工程连续三次或连续验收项目达三次验收不合格，甲方将对乙方给予每次伍仟元处罚，直至解除本合同。因乙方自身原因，达不到合同约定的工程质量标准，同时乙方自愿进行整改的，对甲方使用未造成影响，其整改所需时间计算在合同总工期内。因此而造成的工期延误按有关条款进行处罚。乙方未按照程序报验的，每次向甲方支付 1000 元违约金；工序验收不合格的，每次向甲方支付 2000 元违约金。违约金在甲方履行书面告知程序后，以现金方式支付至甲方财务处，否则甲方有权拒付或延期支付最近一次工程款。

8.本工程乙方提供竣工资料的要求：提供竣工资料。

需要提交的竣工资料套数：①提交盖乙方公章和工程竣工资料专用章的纸质版资料贰套；②提交的纸质版资料贰套（盖章）；③乙方自留一套。

提交的竣工资料的费用承担：乙方承担；提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格之日起 30 天内完成移交。提交的竣工资料形式要求：立卷、装订成册的纸质文档和电子文档 。

9.项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：施工过程中乙方自行负责施工过程中的安全问题。乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按现行安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员、监理方和甲方的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，安全文明施工费用已经含在合同价款（即成交价）内 。

10.关于变更的范围的约定：经甲方确认的设计变更、现场签证；甲方要求的增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；现场签证、新增（减）工程量均须经总监理工程师、乙方、甲方代表审核确认，并加盖公章，否则不作为结算调整依据。

11.材料进场时，须提供产品合格证、质量保证书、检测报告等材料进场报验相关资料，经甲方、施工总承包方及监理共同验收，合格后方可安装。检测或验收不合格，货物无条件退场，由此造成的损失自负。

12.施工过程中，乙方人员如违反现场管理制度和规定，甲方有权对乙方进行经济处罚，罚金必须3日内缴纳，若未按期缴纳，甲方有权暂缓支付工程款直至缴纳罚金。

13.如乙方未按设计图纸、国家规范及合同要求施工，甲方可勒令乙方暂停施工，待承包人整改完毕并报经监理人、发包人验收同意后方可复工，由此造成的损失由承包人负责。

14.如乙方拒绝执行甲方的合理指令，甲方有权另行委托第三方执行指令，并视情节轻重对乙方处以 1000-3000元/次的罚款，且执行指令的费用由乙方支付；若乙方拒绝支付，则甲方有权从乙方工程款中扣除。如因甲方指令错误造成的损失费用则由甲方承担。

15.对甲方支付的工程款，乙方应优先用于支付工人劳动报酬；乙方如有拖欠、克扣工人劳动报酬的行为并造成社会不良影响的，甲方有权在甲方工程款中扣除相应款项，按程序直接支付给乙方所属工人，同时甲方还应赔偿因此给甲方造成的一切损失。

16.本合同履行期内，乙方与第三方产生的债权、债务均由乙方自行解决，与甲方无关。

17.施工期间，承包人不得辱骂、殴打、威胁发包人，如若发生将处罚乙方0.2万元/次，停止支付工程款，并追究其法律责任。

18.本合同范围内及变更增减的工程，乙方必须无条件执行，不得以价格及其他等原因为借口拖延工期或拒不执行（变更增减费用按谈判文件及合同约定执行），否则甲方有权另行安排施工队伍，所需一切费用均由乙方承担，拖延的工期不予顺延，甲方有权要求乙方承担壹万元/次的违约金，甲方可从乙方工程款中直接扣除。

十六、违约责任

1.乙方若未能在合同规定及顺延的工期内竣工，则每超一天罚款 1000 元人民币。

2.若乙方工程质量未能达到规定验收规范的“合格”/标准，乙方按验收规范的要求进行返工，由此发生的一切费用、损失及工期延误均由乙方负责。

3.乙方应当履行合同中约定的义务。如果由于乙方对施工、材料和设备等方面的直接指示或者违法行为或者侵犯了第三方的权益造成的经济损失，应当承担赔偿责任。触及法律的，还应当承担相应的法律责任。

4.乙方违约后，乙方承担违约责任后仍应继续履行合同。

十七、解除合同

出现下列情形之一，甲方可以解除合同，并要求乙方赔偿损失：

# 1.乙方将本项目部分或全部转包给他人；

# 2.乙方施工的防水工程质量不符合国家规范或合同约定标准，经甲方要求返工后仍无法通过验收，或乙方拒绝返工的；

# 3.乙方无正当理由逾期开工或停工超过15日，经甲方书面催告后在合理期限内仍未复工的；

# 4.乙方在合同约定的工期内未能完工，且经甲方书面催告后在合理期限（不少于15日）内仍未完工的；

# 5.乙方明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的（如擅自撤场、拒不进场施工等）；

# 6.乙方使用的防水材料与合同约定不符，经甲方书面通知后在合理期限内拒不更换的。

# 十八、合同纠纷处理方式

在履行合同过程中产生争议时，应通过友好协商解决，若协商不成可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

# 十九、其他

# 采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

# 二十、合同生效和份数

1.本合同自双方加盖公章后生效；

2.合同一式  5 份，具有同等法律效力，甲方  3  份，乙方   2 份。

（以下无正文）

发包人：  (公章)                  承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：       法定代表人或其委托代理人：

（签字）                       （签字）

地址： 徐州市西三环路297号      地址：

邮政编码：221006                 邮政编码：

委托代理人：                     委托代理人：

电话：                           电话：

传真：                           传真：

电子信箱：                       电子信箱：

开户银行：江苏银行徐州科技支行   开户银行：

账号：60200188000406012          账号：

附件：

工程质量保修书

发包人（全称）：徐州生物工程职业技术学院

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（南苑水泵房改造工程）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：由承包人承担的施工全部内容。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

- 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5  年；

- 装修工程为   2    年；

- 电气管线、给排水管道、设备安装工程为   2   年；

- 供热与供冷系统为    2   个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  2    年；

7. 绿化养护期为  2  年；

8．其他项目保修期限约定如下：  2年

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为   24  个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起48小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，相关费用由承包人负责。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

工程保修金返还约定：缺陷责任期满后28天内在确认承包人已完成保修期内的责任和相关工作后，发包人在扣除该保修期间的有关费用支出后，一次性结清全部保修余款，保修金不计取利息。

保修期间保修费用由承包方承担。但在保修期内确属人为因素而非材料或工程质量问题造成的破损，承包人负责维修，发包人支付维修所需材料费用。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

1.承包人在竣工交付后落实专人负责向发包人办理交付手续，在保修期内承包人明确专人服务。承包人在竣工交付的同时以公函形式明确人员、联系方法、通讯地址，在保修期内如有变化，承包人应以公函形式告知发包人，联系不上、保修函被退回的情况均视为已通知到承包人，发包人可按本章第四条中的1条款的约定执行。

2.如因承包人的责任，造成直接或间接损失，由承包人负责赔偿，费用从质保金中扣除。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：  (公章)                  承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：       法定代表人或其委托代理人：

（签字）                       （签字）

地址：徐州市西三环路297号       地址：

邮政编码：221006                 邮政编码：

委托代理人：                     委托代理人：

电话：                           电话：

传真：                           传真：

开户银行：江苏银行徐州科技支行   开户银行：

账号：60200188000406012          账号：

响 应 文 件

项目名称:

项目编号:

投标人名称：

投标人地址：

法人（或授权代理人）签章：

或单位盖章（鲜章）：

办公电话：

手机号码：

联系邮箱：

年  月  日

报名确认函

徐州生物工程职业技术学院：

我单位自愿参与贵校将于    年  月  日举行的       采购项目，现发函确认并做出以下承诺：

1、严格遵守国家法律法规及贵校关于招投标各项管理规定，如有违反，自愿接受相应处罚。

2、满足贵校对投标商（采购响应供应商）的各项要求。

3、在招标文件规定时间内及时交纳相关费用。

4、在招标文件规定的时间内，携带招标文件上要求的资质证书原件接受资质审查。

单位名称：

固定联系电话：

法人：

授权代表：

移动联系电话：

电子邮箱：

＿＿＿＿＿＿＿（单位公章）

年　　月　　日

报价表

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 总价（大写）： |  |  |

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再

支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

供应商(盖章)：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

健全的财务制度等书面声明（固定格式）

我公司参加贵方组织的采购活动，郑重声明：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；按照国家法律法规正常依法缴纳税收和社会保障资金，没有偷税、漏税行为，没有欠缴、漏缴行为；愿意如实提供相关证明材料。我方对以上声明负全部法律责任。

特此承诺。

法人（或授权代理人）签章或加盖公章：

年  月  日

履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（固定格式）

我公司参加贵方组织的采购活动，郑重声明：我公司已完全了解本采购文件中规定的技术要求和商务条款；我公司具有很好的厂家原厂产品支持、技术服务、产品调试、系统使用培训及原厂售后服务承诺保证；我公司具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

附：近3年近似项目业绩合同。

法人（或授权代理人）签章或加盖公章：

年  月  日

技术参数响应表格式

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容须满足招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：           （加盖公章）

日期：     年     月    日

近3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（固定格式）

我单位及法人（或负责人）在参加（                     ）项目（项目编号：                  ）采购活动近3年在经营活动中没有重大违法记录。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明。

附：“信用查询记录”。

（查询渠道：“信用中国”网站；查询时间：本次公告发布之日至投标截止之日的任意时间；查询结果：采取网页打印形式（查询与打印内容应当清晰可辨），加盖单位公章。）

法人（或授权代理人）签章或加盖公章：

年  月  日

法人或负责人有效身份证明（固定格式）

致徐州生物工程职业技术学院：

我单位法人（或负责人）合法有效身份证复印件如下：

粘贴身份证复印件，反、正两面。

法人或负责人（必须本人签字或加盖私章）：

联系方式：

投标人单位公章（鲜章）

年  月  日

注:投标人参加投标，必须提供法人或负责人有效身份证明。法人或负责人授权其他人参加投标的，还必须同时提供“授权委托书”（ 法人或负责人本人参加投标不需要提供）。经法人或负责人本人签字或加盖私章，并同时加盖单位公章后生效。该证明为实质性响应内容。

授权委托书（固定格式）

致徐州生物工程职业技术学院：

兹委托        (联系方式：        )代表我单位参加徐州生物工程职业技术学院组织的       项目采购活动（项目编号:     ）。授权代理人为我单位正式在职职工（已按采购文件要求提供证明材料），有权在该项目采购活动中以我单位的名义签署“投标报价函”和“响应文件”等材料，负责采购质疑、澄清、解释、签订合同并执行一切与合同履行有关的事项。

授权代理人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我单位均予以承认；授权代理人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

法人或负责人（必须本人签字或加盖私章）：

投标人单位公章（鲜章）

年  月  日

授权代理人身份证复印件：

粘贴身份证复印件，反、正两面。

年   月   日

投标人声明及承诺（固定格式）

徐州生物工程职业技术学院：

本投标人响应徐州生物工程职业技术学院招投标办公室关于采购项目投标人资格条件的要求。

投标人郑重声明：本投标人明知且符合《中华人民共和国政府采购法》规定条件及招标文件明确的投标人资格条件，能够独立承担民事责任，自愿提交的文件证明资料均真实、合法、有效，能够诚实守信地履行投标人权利、义务。

投标人郑重承诺：本投标人对提交的资料文件的真实、合法性负责，如有虚假，承担一切法律责任；相关资格材料内容如有变动（包括名称变更、经营范围、年审记录等），将向徐州生物工程职业技术学院招投标办公室专门提出书面说明，如不提出，承担由此产生的一切后果及法律责任；本投标人完全响应采购项目的技术要求及商务条款，与采购项目实质性相符，并愿意承担可能产生的一切后果及法律责任；本投标人已知晓采购文件相关要求，愿意遵守相关规定。

特此声明

法人（或授权代理人）签章或加盖公章：

年  月  日

投标人安全服务承诺（固定格式）

我公司参加贵方组织的采购活动，郑重声明：我公司自觉遵守国家、上级主管部门和学校的有关规定，积极做好与项目相关的安全服务，预防和防止事故、案件的发生，保障学校财产和师生员工的生命安全。在参加该项目的采购活动中，执行以下承诺：

1、坚持“安全第一，预防为主”，遵守学校相关管理制度，遵守劳动纪律，听从指挥，自觉遵守各项安全操作规程，正确穿着、使用劳动防护用品，不违章操作，确保安全。

2、强化安全意识，加强相关人员的安全技术教育，做到持证上岗，按规定、按程序进行操作。

3、所有执行项目遵循双方约定的服务范围，对于可能造成危害的测试行为须获得承办单位的同意与认可，并在双方约定的可控范围内进行。在服务过程中，若发生极端情况，相关人员应会报警、会自救、会互救，立即上报进行解决。

4、保护学校财产，厉行节约，不以任何形式变卖、偷盗学校财产。

5、因我方提供的产品、施工、服务存在双方在验收过程中未发现的安全隐患而给学校造成损失的，我方承担一切责任。

6、本公司在服务中遵守承诺，如有违反，自愿接受处罚，并承担相应后果，负全部法律责任。

特此声明。

法人（或授权代理人）签章或加盖公章：

年  月  日