## 封面【徐州生物工程学院校园水景景观提升工程】1.1
徐州生物工程学院校园水景景观提升工程 |  | 工程
工程量清单
招 标 人：
（单位盖章）
造价咨询人：
（单位盖章）

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【景观】2.1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：景观 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
入口水景
1 | 041001001001 | 现场拆除 | 1、现场沥青地面及下面结构层切缝破除、垃圾外运、路面恢复等与拆除有关的工程 2、破除机械进出场及建筑垃圾外运运距投标人自行考虑，结算不作调整 | 项 | 1
2 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2M内 | m3 | 73.24
3 | 040103001001 | 回填方 | 1、填方材料品种：符合设计图纸要求 2、填方来源、运距：投标人自行考虑 | m3 | 50.52
4 | 040103002002 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：废弃土方，优先考虑利用余方，结算按现场实际发生计量 2、运距：投标人自行考虑，结算不予调整 | m3 | 22.72
5 | 040305001001 | 垫层 | 1、材料品种、规格：级配碎石垫层 2、厚度：10cm | m3 | 11.82
6 | 040305001002 | 垫层 | 1、材料品种、规格：10cmC20混凝土 2、厚度：10cm 3、含模板 | m3 | 11.82
本页小计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：景观 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
7 | 040601006001 | 现浇混凝土池底 | 1、混凝土强度等级：C35 抗渗钢筋混凝土结构 2、含模板 | m3 | 11.78
8 | 040601007001 | 现浇混凝土池壁 | 1、混凝土强度等级：C35 抗渗钢筋混凝土结构 2、含模板 | m3 | 2.44
9 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类：钢筋种类、规格：双层双向HRB400直径12 @150 | t | 2.825
10 | 040601027001 | 刚性防水 | 1、材料品种、规格：30厚1:2水泥砂浆+3厚水泥基渗透性防水涂料 | m2 | 97.38
11 | 040204002004 | 石材铺装 | 1、块料品种、规格：20 厚600x600仿中国黑光面PC砖，采用万能支撑器支撑，详见设计图 | m2 | 70.92
12 | 020105005001 | 水池黑钛不锈钢折边 | 1、1.5厚304#黑钛拉丝面不锈钢折边 | m | 40.67
分部小计
泵坑
13 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2M内 | m3 | 6.09
14 | 040103001002 | 回填方 | 1、填方材料品种：符合设计图纸要求 2、填方来源、运距：投标人自行考虑 | m3 | 4.14
本页小计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：景观 |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
15 | 040103002003 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：废弃土方，优先考虑利用余方，结算按现场实际发生计量 2、运距：投标人自行考虑，结算不予调整 | m3 | 1.95
16 | 040504002001 | 泵坑检查井 | 1、垫层、基础材质及厚度：10cm碎石垫层，10cmC20混凝土 2、材质及厚度：外侧Mu10砖 M10砂浆砌筑，内侧C35 抗渗钢筋混凝土结构,双层双向HRB400直径12 @150，详见图纸 3、井盖、井圈材质及规格：30厚600*600不锈钢篦子 4、踏步材质、规格：Ф10 钢圈爬梯锚入钢筋混凝土10cm 5、防渗、防水要求：内侧30厚1:2水泥砂浆+3厚水泥基渗透性防水涂料 6、含模板 | 座 | 1
分部小计
分部分项合计
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、大型机械进出场 | 台·次 | 1
本页小计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】
单价措施合计
合计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】

## 总价措施项目清单与计价表【景观】2.2
总价措施项目清单与计价表
工程名称：景观 |  |  | 标段： |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 （%） | 调整后 金额（元） | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500
1.2 |  | 增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.310
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】
注： 1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为 “定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。~ 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案~出处或计算方法。
总价措施项目清单与计价表
工程名称：景观 |  |  | 标段： |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 （%） | 调整后 金额（元） | 备注
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】
注： 1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为 “定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。~ 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案~出处或计算方法。
总价措施项目清单与计价表
工程名称：景观 |  |  | 标段： |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 （%） | 调整后 金额（元） | 备注
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】
注： 1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为 “定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。~ 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案~出处或计算方法。
总价措施项目清单与计价表
工程名称：景观 |  |  | 标段： |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 （%） | 调整后 金额（元） | 备注
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13 | 011707091001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
14 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】
注： 1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为 “定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。~ 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案~出处或计算方法。

## 规费、税金项目计价表【景观】2.3
规费、税金项目计价表
工程名称：景观 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(％) | 金额(元)
1 | 规费 | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 | 100.000
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 2.000
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 0.340
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | 9.000
合 计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【喷泉-安装】3.1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：喷泉-安装 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称：喷泉配电箱 PQ-AP 2、规格：800*800*200 | 台 | 1
2 | 030412004001 | 装饰灯 | 1、名称：喷泉灯 | 套 | 22
3 | 040804001002 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、材质：SC25 3、配置形式：埋地 | m | 48
4 | 040803001001 | 电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：JHS-5*2.5 | m | 18.7
5 | 040803001002 | 电缆 | 1、名称：电缆 2、规格：JHS-3*2.5 | m | 33.0
6 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：详见图纸要求 | m3 | 17.50
7 | 040103001002 | 回填方 | 1、土方回填 | m3 | 20.6
8 | 030109001001 | 离心式泵 | 1、名称：低压喷泉泵 2、规格：(Q=25m3/h H=12m P=2.2KW) 3、配套喷泉泵变压器 | 台 | 2
9 | 030109001002 | 离心式泵 | 1、名称：低压喷泉泵 2、规格：(Q=25m3/h H=8m P=1.6KW) 3、配套喷泉泵变压器 | 台 | 1
本页小计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：喷泉-安装 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
10 | 040502005005 | 阀门 | 1、种类：涌泉喷头 2、材质及规格：DN80 | 个 | 22
11 | 040502005002 | 阀门 | 1、种类：闸阀 2、材质及规格：DN80 | 个 | 3
12 | 040502005003 | 阀门 | 1、种类：止回阀 2、材质及规格：DN80 | 个 | 3
13 | 040502005004 | 阀门 | 1、种类：可曲绕橡胶软接头 2、材质及规格：DN80 | 个 | 3
14 | 030817008001 | 套管制作安装 | 1、类型：刚性防水套管 2、规格：DN125 | 个 | 3
15 | 030817008002 | 套管制作安装 | 1、类型：刚性防水套管 2、规格：DN100 | 个 | 1
16 | 030801006001 | 低压不锈钢管 | 1、材质：不锈钢管 2、规格：DN80 3、焊接方法：焊接 | m | 193.8
17 | 030801006002 | 低压不锈钢管 | 1、材质：不锈钢管 2、规格：DN65 3、焊接方法：焊接 | m | 14.4
18 | 040501004001 | 塑料管 | 1、名称：UPVC直壁排水管 2、材质及规格：DN100 | m | 5.2
19 | 040504009001 | 雨水口 | 1、名称：溢流口 500*20 | 座 | 2
20 | 040504009002 | 雨水口 | 1、名称：泄水口 | 座 | 2
本页小计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：喷泉-安装 |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
21 | 040502005001 | 阀门 | 1、种类：关断阀 2、材质及规格：DN100 | 个 | 2
22 | 040504001001 | 砌筑井 | 1、名称：给水阀门井 | 座 | 1
23 | 040504001002 | 砌筑井 | 1、名称：关断阀门井 | 座 | 2
24 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：详见图纸要求 | m3 | 149.52
25 | 040103001003 | 回填方 | 1、土方回填 | m3 | 149.52
分部分项合计
单价措施合计
本页小计
合计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】

## 总价措施项目清单与计价表【喷泉-安装】3.2
总价措施项目清单与计价表
工程名称：喷泉-安装 |  |  | 标段： |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 （%） | 调整后 金额（元） | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500
1.2 |  | 增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.310
2 | 031302002001 | 夜间施工增加 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】
注： 1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为 “定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。~ 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案~出处或计算方法。
总价措施项目清单与计价表
工程名称：喷泉-安装 |  |  | 标段： |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 （%） | 调整后 金额（元） | 备注
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】
注： 1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为 “定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。~ 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案~出处或计算方法。
总价措施项目清单与计价表
工程名称：喷泉-安装 |  |  | 标段： |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 （%） | 调整后 金额（元） | 备注
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
13 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
14 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】
注： 1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为 “定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。~ 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案~出处或计算方法。

## 规费、税金项目计价表【喷泉-安装】3.3
规费、税金项目计价表
工程名称：喷泉-安装 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(％) | 金额(元)
1 | 规费 | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 | 100.000
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 2.000
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 0.340
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | 9.000
合 计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】